## 記入の留意点
１．記録様式への記入
➤各セルに表示されるコメントに従って、様式-1～様式-3のシートに、点検結果（テキスト入力、選択項目）を入力してください。
➤全景写真、状況写真の欄には、対応する画像のファイル名を入力してください。
※マクロを有効化できる場合、所定のセルをダブルクリックして画像ファイルを選択するとファイル名が自動的に入力されます。
※画像ファイル名は任意に設定可能ですが、ファイルごとに違うファイル名としてください。また、使用禁止文字は使用しないでください。
なお、ファイル名の文字数上限は、拡張子を含め60文字です。
※登録に使用可能な画像ファイルの拡張子は「jpg」「jpeg」「png」の３種類のみです。
※システムに登録できる画像ファイルのサイズは、画像ファイル1枚あたり最大2MBまでです。必要に応じてリサイズした画像ファイルを使用してください。
➤記録様式のファイル名は任意に設定可能ですが、使用禁止文字は使用しないでください。なお、ファイル名の文字数上限は、拡張子を含め60文字です。
２．画像ファイル（全景写真、状況写真）の格納
➤１．で記録様式に紐づけた画像ファイル（全景写真、状況写真）を、「Image」フォルダにまとめて保存してください。
➤フォルダ名は半角文字としてください。
３．点検毎のフォルダ作成
➤１施設の１回の点検毎に、１．で作成した記録様式と、２．で作成したIMAGEフォルダを、１つのフォルダにまとめて保存してください。
➤記録様式ファイルは、保存時に必ず拡張子を「.xlsm」（マクロ有効ブック形式）から「.xlsx」（ブック形式）に変更してください。
詳細は【Excelファイルの拡張子変更方法】をご確認ください。
➤点検毎のフォルダ名は任意に設定可能ですが、使用禁止文字は使用しないでください。なお、フォルダ名の文字数上限は、60文字です。
【点検毎のフォルダ構成イメージ】
使用禁止文字
|  | 文字 | 文字名
|  | \ | 円記号
|  | / | スラッシュ
|  | : | コロン
|  | * | アスタリスク
|  | ? | クエスチョンマーク、疑問符
|  | " | ダブルクォーテーション
|  | <> | 不等号
|  | ¦ | 縦棒
|  | ＃ | シャープ
|  | ＆ | アンド
|  | ' | アポストロフィー
|  | ＋ | プラス
【その他】
様式-2の写真は最大24枚※です。それ以上の写真がある場合は、各道路管理者で保存して下さい。
※DB登録における制約であり、横断歩道橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）（令和6年3月国土交通省 道路局）
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/tenken/yobo7_9.pdf
で示される必要な写真枚数を制限するものではありません。
【マクロの実行がブロックされた場合の解除方法】
【Excelファイルの拡張子変更方法】
Image
*****.jpg
～*****.jpg
*****.xlsx
*****
*****.xlsm
拡張子変更
１．記録様式への記入
２．画像ファイルの格納
３．点検毎のフォルダ作成
格納
格納

## 様式-1
様式１
横断歩道橋名・所在地・管理者名等 | [22 empty] | 点検DB登録用
横断歩道橋名 |  |  |  | 路線名 |  |  | 所在地 | [7 empty] | 設置位置 |  | 緯度 | 34.0909 |  | 施設ID
[17 empty] | 経度 | 131.7829 |  | 34.08764,131.78532
菊川横断歩道橋 |  |  |  | 新南陽津和野線 |  |  | 山口県周南市下上
（フリガナ） |  | ｷｸｶﾜｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ
管理者名 | [6 empty] | 代替路の有無 |  |  |  | 緊急輸送道路 |  |  |  | 占用物件（名称）
周南土木建築事務所 | [6 empty] | 有 |  |  |  | 指定無し |  |  |  | 道路標識、照明灯
横断歩道橋毎の健全性の診断 |  |  |  | 横断歩道橋諸元
告示に基づく健全性の診断の区分 |  |  |  | 架設年度 |  |  | 橋長 |  |  |  | 通路幅員 |  |  |  | 横断歩道橋形式
Ⅲ |  |  |  | 1972 |  |  | 12.6 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | H型鋼桁、Co橋台2基,鋼製橋脚5基、基礎構造(不明)
※架設年度が不明の場合は「不明」と記入すること。
技術的な評価結果 |  |  |  |  | 定期点検実施年月日 |  |  |  | 2025.12.01 |  |  | 定期点検者 |  |  |  | （株）ソイル・ブレーン |  |  |  |  | 三宅 雅生
想定する状況
|  |  | 活荷重 |  |  |  |  | 地震 | [7 empty] | その他
横断歩道橋 （全体として） |  |  | Ｃ |  |  |  |  | Ｂ | [7 empty] | （ |  |  | ）
上部構造 |  |  | Ｂ |  |  | 写真番号 |  | Ａ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  | ） |  | 写真番号
1,2,3,4
下部構造 |  |  | Ａ |  |  | 写真番号 |  | Ｂ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  | ） |  | 写真番号
5
上下部接続部 |  |  | Ａ |  |  | 写真番号 |  | Ａ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  | ） |  | 写真番号
階段部 |  |  | Ｃ |  |  | 写真番号 |  | Ｂ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  | ） |  | 写真番号
[6 empty] | 6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19 | [7 empty] | 12
その他の接続部 |  |  | Ｂ |  |  | 写真番号 |  | Ａ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  | ） |  | 写真番号
20
その他（ﾌｪｰﾙｾｰﾌ） |  |  | － |  |  | 写真番号 |  | － | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  | ） |  | 写真番号
全景写真（起点側、終点側を記載すること）
|  |  | 全景1.JPG | [9 empty] | 全景2.JPG
| 起点側 | [8 empty] | 終点側

## 様式-2
様式２
状況写真（様式１に対応する状態の記録） | [22 empty] | 点検DB登録用
○上部構造、下部構造、上下部接続部、階段部、その他の接続部、その他について技術的な評価の根拠となる写真を添付すること。
[5 empty] | 施設ID |  | 34.08764,131.78532 |  |  | 定期点検実施年月日 |  | 2025.12.01 |  |  | 定期点検者 |  |  | （株）ソイル・ブレーン |  |  | 三宅 雅生
構成要素 |  |  |  |  | 上部構造 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 上部構造
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
ROSK0055.JPG | [10 empty] | ROSK0017.JPG
写真番号 | 1 |  | 径間 | 5 |  | 部材番号 |  | SPmg0201 |  |  | 写真番号 | 2 |  | 径間 |  | 5 |  | 部材番号 |  | SPcr1001
備考 | 主桁下フランジに変形が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 横桁に減肉を伴う腐食が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 上部構造 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 上部構造
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
ROSK0080.JPG | [10 empty] | _C010030.JPG
写真番号 | 3 |  | 径間 | 5 |  | 部材番号 |  | SPds0301 |  |  | 写真番号 | 4 |  | 径間 |  | 5 |  | 部材番号 |  | SPwg0101
備考 | 床版に減肉を伴う腐食が見られる | [9 empty] | 備考 | 地覆に減肉を伴う腐食が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 下部構造 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 階段部
想定する状況 |  | ２．地震 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_C010098.JPG | [10 empty] | _C010055.JPG
写真番号 | 5 |  | 径間 | 5 |  | 部材番号 |  | SBco0101 |  |  | 写真番号 | 6 |  | 径間 |  | 2 |  | 部材番号 |  | STri0101
備考 | 根巻きコンクリートにひびわれ、うきが見られる。 | [9 empty] | 備考 | 階段部蹴上げに局所的な減肉を伴う腐食が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 階段部 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 階段部
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｃ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｃ
_C010075.JPG | [10 empty] | _C010076.JPG
写真番号 | 7 |  | 径間 | 4 |  | 部材番号 |  | STri0101 |  |  | 写真番号 | 8 |  | 径間 |  | 4 |  | 部材番号 |  | STri0101
備考 | 階段部蹴上げに局所的な減肉を伴う腐食、欠損が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 写真番号7の拡大
構成要素 |  |  |  |  | 階段部 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 階段部
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｃ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｃ
_C010077.JPG | [10 empty] | _C010068.JPG
写真番号 | 9 |  | 径間 | 4 |  | 部材番号 |  | STri0101 |  |  | 写真番号 | 10 |  | 径間 |  | 4 |  | 部材番号 |  | STri0101
備考 | 階段部蹴上げに減肉を伴う腐食、欠損が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 階段部蹴上げに腐食、欠損が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 階段部 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 階段部
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｃ |  | 想定する状況 |  | ２．地震 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_C010071.JPG | [10 empty] | _C010104.JPG
写真番号 | 11 |  | 径間 | 4 |  | 部材番号 |  | STri0101 |  |  | 写真番号 | 12 |  | 径間 |  | 3 |  | 部材番号 |  | STbp0101
備考 | 階段部蹴上げに腐食、欠損が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 階段部橋脚に減肉を伴う腐食が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 階段部 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 階段部
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｃ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｃ
_C010043.JPG | [10 empty] | _C010044.JPG
写真番号 | 13 |  | 径間 | 6 |  | 部材番号 |  | STri0101 |  |  | 写真番号 | 14 |  | 径間 |  | 6 |  | 部材番号 |  | STri0101
備考 | 階段部蹴上げに局所的な減肉を伴う腐食、欠損が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 写真番号13の拡大
構成要素 |  |  |  |  | 階段部 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 階段部
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｃ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｃ
ROSK0040.JPG | [10 empty] | _C010038.JPG
写真番号 | 15 |  | 径間 | 6 |  | 部材番号 |  | STri0101 |  |  | 写真番号 | 16 |  | 径間 |  | 7 |  | 部材番号 |  | STri0101
備考 | 階段部蹴上げに腐食、欠損が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 階段部蹴上げに腐食、欠損が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 階段部 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 階段部
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｃ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_C010039.JPG | [10 empty] | _C010022.JPG
写真番号 | 17 |  | 径間 | 7 |  | 部材番号 |  | STri0101 |  |  | 写真番号 | 18 |  | 径間 |  | 7 |  | 部材番号 |  | STmg0101
備考 | 階段部蹴上げに腐食、欠損が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 階段部主桁に減肉を伴う腐食が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 階段部 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | その他の接続部
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｃ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_C010021.JPG | [10 empty] | ROSK0104.JPG
写真番号 | 19 |  | 径間 | 7 |  | 部材番号 |  | STri0101 |  |  | 写真番号 | 20 |  | 径間 |  | 2 |  | 部材番号 |  | SCjp0201
備考 | 階段部蹴上げに腐食、欠損が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 階段部と上部構造の接続部(フック・ボルト)に減肉を伴う腐食が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | その他
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | ２．地震 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｃ
_C010033.JPG | [10 empty] | _C010034.JPG
写真番号 | 21 |  | 径間 | 5 |  | 部材番号 |  | Epa0101 |  |  | 写真番号 | 22 |  | 径間 |  | 5 |  | 部材番号 |  | Ebr0101
備考 | 舗装にひびわれ、うきが見られる。 | [9 empty] | 備考 | 高欄に腐食、欠損が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | その他
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | ２．地震 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｃ
_C010036.JPG | [10 empty] | _C010018.JPG
写真番号 | 23 |  | 径間 | 7 |  | 部材番号 |  | Epa0101 |  |  | 写真番号 | 24 |  | 径間 |  | 7 |  | 部材番号 |  | Ebr0101
備考 | 階段部舗装全体にうきが見られる。 | [9 empty] | 備考 | 階段部高欄に減肉を伴う腐食、欠損が見られる。

## 様式-3
様式３
特定事象の有無、健全性の診断に関する所見 | [9 empty] | 点検DB登録用
|  | 施設ID | 34.08764,131.78532 | 定期点検実施年月日 | 2025.12.01 | 定期点検者 | （株）ソイル・ブレーン | 三宅 雅生
該当部位 | 特定事象の有無 （有もしくは無） |  |  |  | 健全性の診断の区分の前提 |  | 特記事項 （第三者被害の可能性に対する 応急措置の実施の有無等）
| 塩害 |  | 防食機能の低下 | その他
上部構造 | 無 |  | 有 | － | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
下部構造 | 無 |  | 有 | 無 | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
上下部接続部 | 無 |  | 無 | － | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
階段部 | 無 |  | 有 | 無 | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
その他の接続部 | 無 |  | 有 | － | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
その他（ﾌｪｰﾙｾｰﾌ） | － |  | － | － | 部材なし |  | －
所見 | 【上部構造】活荷重：B 地震：A 部材毎の健全性の診断：Ⅲ 【下部構造】活荷重：A 地震：B 部材毎の健全性の診断：Ⅱ 【上下部接続部】活荷重：A 地震：A 部材毎の健全性の診断：Ⅰ 【階段部】活荷重：C 地震：B 部材毎の健全性の診断：Ⅲ 【その他の接続部】活荷重：B 地震：A 部材毎の健全性の診断：Ⅲ 【その他】部材毎の健全性の診断：Ⅲ ■横断歩道橋の状態および技術的観点からの見解 横断歩道橋毎の健全性の診断：Ⅲ 通路部の桁下部材では主桁、横桁、床版に減肉を伴う腐食、下部構造では橋脚下部に減肉を伴う腐食、階段部では主桁に腐食、蹴上げに減肉を伴う腐食、欠損、フック・ボルトで減肉を伴う腐食が確認された。コンクリート部材では橋台、根巻きコンクリートにひびわれ、うきが確認された。また、橋面部材では通路部舗装にひびわれ、うき、階段部舗装全体にうき、伸縮装置に目地材の未設置、地覆、排水ますに腐食、高欄に減肉を伴う腐食、欠損等が確認された。通路部の桁下部材の腐食は橋面舗装のひびわれに沿って発生しており、橋面からの水分供給により腐食が進行していると推測される。階段部の蹴上げの腐食は舗装のうきや伸縮装置の目地材未設置等による水処理不良により腐食が進行していると考えられる。以上より、通路部の桁下部材の断面減少や階段部蹴上げの減肉を伴う腐食、欠損は腐食進行によって構造安全性に支障が生じることが懸念される。橋面での水処理対策および減肉した部材の断面回復等を目的とした対策工の検討、早期の修繕を行う必要がある。 ■横断歩道橋利用者への影響、横架する道路の機能への支障や第三者被害発生の可能性：有 桁下部材の損傷は腐食膨張を引き起こしており、腐食片の落下により走行車両への第三者被害が懸念される。 ■措置の緊急性：無 ■詳細調査や追跡調査の必要性：無 ■補修履歴等 平成22年度に塗替塗装工実施の記録あり。