## 記入の留意点
１．記録様式への記入
➤各セルに表示されるコメントに従って、様式-1～様式-3のシートに、点検結果（テキスト入力、選択項目）を入力してください。
➤全景写真、状況写真の欄には、対応する画像のファイル名を入力してください。
※マクロを有効化できる場合、所定のセルをダブルクリックして画像ファイルを選択するとファイル名が自動的に入力されます。
※画像ファイル名は任意に設定可能ですが、ファイルごとに違うファイル名としてください。また、使用禁止文字は使用しないでください。
なお、ファイル名の文字数上限は、拡張子を含め60文字です。
※登録に使用可能な画像ファイルの拡張子は「jpg」「jpeg」「png」の３種類のみです。
※システムに登録できる画像ファイルのサイズは、画像ファイル1枚あたり最大2MBまでです。必要に応じてリサイズした画像ファイルを使用してください。
➤記録様式のファイル名は任意に設定可能ですが、使用禁止文字は使用しないでください。なお、ファイル名の文字数上限は、拡張子を含め60文字です。
２．画像ファイル（全景写真、状況写真）の格納
➤１．で記録様式に紐づけた画像ファイル（全景写真、状況写真）を、「Image」フォルダにまとめて保存してください。
➤フォルダ名は半角文字としてください。
３．点検毎のフォルダ作成
➤１施設の１回の点検毎に、１．で作成した記録様式と、２．で作成したIMAGEフォルダを、１つのフォルダにまとめて保存してください。
➤記録様式ファイルは、保存時に必ず拡張子を「.xlsm」（マクロ有効ブック形式）から「.xlsx」（ブック形式）に変更してください。
詳細は【Excelファイルの拡張子変更方法】をご確認ください。
➤点検毎のフォルダ名は任意に設定可能ですが、使用禁止文字は使用しないでください。なお、フォルダ名の文字数上限は、60文字です。
【点検毎のフォルダ構成イメージ】
使用禁止文字
|  | 文字 | 文字名
|  | \ | 円記号
|  | / | スラッシュ
|  | : | コロン
|  | * | アスタリスク
|  | ? | クエスチョンマーク、疑問符
|  | " | ダブルクォーテーション
|  | <> | 不等号
|  | ¦ | 縦棒
|  | ＃ | シャープ
|  | ＆ | アンド
|  | ' | アポストロフィー
|  | ＋ | プラス
【その他】
様式-2の写真は最大24枚※です。それ以上の写真がある場合は、各道路管理者で保存して下さい。
※DB登録における制約であり、横断歩道橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）（令和6年3月国土交通省 道路局）
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/tenken/yobo7_9.pdf
で示される必要な写真枚数を制限するものではありません。
【マクロの実行がブロックされた場合の解除方法】
【Excelファイルの拡張子変更方法】
Image
*****.jpg
～*****.jpg
*****.xlsx
*****
*****.xlsm
拡張子変更
１．記録様式への記入
２．画像ファイルの格納
３．点検毎のフォルダ作成
格納
格納

## 様式-1
様式１
横断歩道橋名・所在地・管理者名等 | [22 empty] | 点検DB登録用
横断歩道橋名 |  |  |  | 路線名 |  |  | 所在地 | [7 empty] | 設置位置 |  | 緯度 | 34.0726 |  | 施設ID
[17 empty] | 経度 | 131.7387 |  | 34.06933,131.74114
福川横断歩道橋 |  |  |  | 下松新南陽線 |  |  | 山口県周南市福川
（フリガナ） |  | ﾌｸｶﾞﾜｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ
管理者名 | [6 empty] | 代替路の有無 |  |  |  | 緊急輸送道路 |  |  |  | 占用物件（名称）
周南土木建築事務所 | [6 empty] | 有 |  |  |  | 指定無し |  |  |  | 道路標識、照明灯、鳥除けネット
横断歩道橋毎の健全性の診断 |  |  |  | 横断歩道橋諸元
告示に基づく健全性の診断の区分 |  |  |  | 架設年度 |  |  | 橋長 |  |  |  | 通路幅員 |  |  |  | 横断歩道橋形式
Ⅱ |  |  |  | 1972 |  |  | 17.4 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | H型鋼桁、Co橋台4基,鋼製橋脚3基 、基礎構造(不明)
※架設年度が不明の場合は「不明」と記入すること。
技術的な評価結果 |  |  |  |  | 定期点検実施年月日 |  |  |  | 2025.11.26 |  |  | 定期点検者 |  |  |  | （株）ソイル・ブレーン |  |  |  |  | 三宅 雅生
想定する状況
|  |  | 活荷重 |  |  |  |  | 地震 | [7 empty] | その他
横断歩道橋 （全体として） |  |  | Ｂ |  |  |  |  | Ｂ | [7 empty] | （ |  |  | ）
上部構造 |  |  | Ｂ |  |  | 写真番号 |  | Ａ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  | ） |  | 写真番号
1,2,3
下部構造 |  |  | Ａ |  |  | 写真番号 |  | Ａ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  | ） |  | 写真番号
上下部接続部 |  |  | Ａ |  |  | 写真番号 |  | Ａ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  | ） |  | 写真番号
階段部 |  |  | Ｂ |  |  | 写真番号 |  | Ｂ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  | ） |  | 写真番号
[6 empty] | 4,5,6,7,9,10,13 | [7 empty] | 8,11,12,14
その他の接続部 |  |  | Ｂ |  |  | 写真番号 |  | Ａ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  | ） |  | 写真番号
15
その他（ﾌｪｰﾙｾｰﾌ） |  |  | － |  |  | 写真番号 |  | － | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  | ） |  | 写真番号
全景写真（起点側、終点側を記載すること）
|  |  | 全景1.JPG | [9 empty] | 全景2.JPG
| 起点側 | [8 empty] | 終点側

## 様式-2
様式２
状況写真（様式１に対応する状態の記録） | [22 empty] | 点検DB登録用
○上部構造、下部構造、上下部接続部、階段部、その他の接続部、その他について技術的な評価の根拠となる写真を添付すること。
[5 empty] | 施設ID |  | 34.06933,131.74114 |  |  | 定期点検実施年月日 |  | 2025.11.26 |  |  | 定期点検者 |  |  | （株）ソイル・ブレーン |  |  | 三宅 雅生
構成要素 |  |  |  |  | 上部構造 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 上部構造
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
ROSK0030.JPG | [10 empty] | ROSK0013.JPG
写真番号 | 1 |  | 径間 | 4 |  | 部材番号 |  | SPmg0201 |  |  | 写真番号 | 2 |  | 径間 |  | 4 |  | 部材番号 |  | SPds0901
備考 | 主桁下フランジに減肉を伴う腐食が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 床版に減肉を伴う腐食が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 上部構造 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 階段部
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
ROSK0012.JPG | [10 empty] | _B260032.JPG
写真番号 | 3 |  | 径間 | 4 |  | 部材番号 |  | SPds0901 |  |  | 写真番号 | 4 |  | 径間 |  | 1 |  | 部材番号 |  | STtr0101
備考 | 写真番号2の拡大 | [9 empty] | 備考 | 階段部踏み板に腐食、欠損が見られる。 ※当て板補修済
構成要素 |  |  |  |  | 階段部 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 階段部
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_B260033.JPG | [10 empty] | _B260003.JPG
写真番号 | 5 |  | 径間 | 1 |  | 部材番号 |  | STtr0101 |  |  | 写真番号 | 6 |  | 径間 |  | 3 |  | 部材番号 |  | STri0101
備考 | 写真番号4の拡大 | [9 empty] | 備考 | 階段部蹴上げに減肉を伴う腐食が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 階段部 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 階段部
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | ２．地震 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_B260002.JPG | [10 empty] | _B260037.JPG
写真番号 | 7 |  | 径間 | 3 |  | 部材番号 |  | STri0101 |  |  | 写真番号 | 8 |  | 径間 |  | 3 |  | 部材番号 |  | STsa0101
備考 | 階段部蹴上げに減肉を伴う腐食が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 階段部アンカーボルトに腐食が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 階段部 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 階段部
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_B260102.JPG | [10 empty] | _B260081.JPG
写真番号 | 9 |  | 径間 | 5 |  | 部材番号 |  | STri0101 |  |  | 写真番号 | 10 |  | 径間 |  | 5 |  | 部材番号 |  | STri0101
備考 | 階段部蹴上げに減肉を伴う腐食が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 階段部蹴上げに減肉を伴う腐食が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 階段部 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 階段部
想定する状況 |  | ２．地震 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | ２．地震 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_B260104.JPG | [10 empty] | _B260099.JPG
写真番号 | 11 |  | 径間 | 5 |  | 部材番号 |  | STsa0101 |  |  | 写真番号 | 12 |  | 径間 |  | 5 |  | 部材番号 |  | STsa0201
備考 | 階段部アンカーボルトに減肉を伴う腐食が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 階段部アンカーボルトに減肉を伴う腐食が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 階段部 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 階段部
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | ２．地震 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_B260089.JPG | [10 empty] | _B260091.JPG
写真番号 | 13 |  | 径間 | 6 |  | 部材番号 |  | STri0101 |  |  | 写真番号 | 14 |  | 径間 |  | 6 |  | 部材番号 |  | STsa0201
備考 | 階段部蹴上げに減肉を伴う腐食が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 階段部アンカーボルトに減肉を伴う腐食が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | その他の接続部 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | その他
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_B260021.JPG | [10 empty] | _B260056.JPG
写真番号 | 15 |  | 径間 | 1 |  | 部材番号 |  | SCjp0101 |  |  | 写真番号 | 16 |  | 径間 |  | 1 |  | 部材番号 |  | Epa0101
備考 | 階段部の接続部(フック・ボルト)に腐食が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 階段部舗装に割れ、欠損が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | その他
想定する状況 |  | ３．その他 |  | 豪雨 |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_B260048.JPG | [10 empty] | ROSK0069.JPG
写真番号 | 17 |  | 径間 | 1 |  | 部材番号 |  | Ewpa0102 |  |  | 写真番号 | 18 |  | 径間 |  | 4 |  | 部材番号 |  | Ews0101
備考 | 階段部排水受けに土砂詰まりが見られる。 | [9 empty] | 備考 | 排水樋に腐食、欠損が見られる。
構成要素 | [10 empty] | 構成要素
想定する状況 | [6 empty] | 構成要素の状態 |  |  |  | 想定する状況 | [7 empty] | 構成要素の状態
写真番号 | 19 |  | 径間 |  |  | 部材番号 |  |  |  |  | 写真番号 | 20 |  | 径間 |  |  |  | 部材番号
備考 | [10 empty] | 備考
構成要素 | [10 empty] | 構成要素
想定する状況 | [6 empty] | 構成要素の状態 |  |  |  | 想定する状況 | [7 empty] | 構成要素の状態
写真番号 | 21 |  | 径間 |  |  | 部材番号 |  |  |  |  | 写真番号 | 22 |  | 径間 |  |  |  | 部材番号
備考 | [10 empty] | 備考
構成要素 | [10 empty] | 構成要素
想定する状況 | [6 empty] | 構成要素の状態 |  |  |  | 想定する状況 | [7 empty] | 構成要素の状態
写真番号 | 23 |  | 径間 |  |  | 部材番号 |  |  |  |  | 写真番号 | 24 |  | 径間 |  |  |  | 部材番号
備考 | [10 empty] | 備考

## 様式-3
様式３
特定事象の有無、健全性の診断に関する所見 | [9 empty] | 点検DB登録用
|  | 施設ID | 34.06933,131.74114 | 定期点検実施年月日 | 2025.11.26 | 定期点検者 | （株）ソイル・ブレーン | 三宅 雅生
該当部位 | 特定事象の有無 （有もしくは無） |  |  |  | 健全性の診断の区分の前提 |  | 特記事項 （第三者被害の可能性に対する 応急措置の実施の有無等）
| 塩害 |  | 防食機能の低下 | その他
上部構造 | 無 |  | 有 | － | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
下部構造 | 無 |  | 有 | 無 | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
上下部接続部 | 無 |  | 無 | － | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
階段部 | 無 |  | 有 | 無 | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
その他の接続部 | 無 |  | 有 | － | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
その他（ﾌｪｰﾙｾｰﾌ） | － |  | － | － | 部材なし |  | －
所見 | 【上部構造】活荷重：B 地震：A 部材毎の健全性の診断：Ⅱ 【下部構造】活荷重：A 地震：A 部材毎の健全性の診断：Ⅰ 【上下部接続部】活荷重：A 地震：A 部材毎の健全性の診断：Ⅰ 【階段部】活荷重：B 地震：B 部材毎の健全性の診断：Ⅱ 【その他の接続部】活荷重：B 地震：A 部材毎の健全性の診断：Ⅱ 【その他】部材毎の健全性の診断：Ⅱ ■横断歩道橋の状態および技術的観点からの見解 横断歩道橋毎の健全性の診断：Ⅱ 鋼部材では通路部の主桁に変形、減肉を伴う腐食、横桁に変形、床版に減肉を伴う腐食、橋脚に腐食、階段部の主桁、フック・ボルトに腐食、蹴上げ、アンカーボルトに減肉を伴う腐食、踏み板に腐食による欠損等が確認された。踏み板の欠損については上面から当て板補修済である。コンクリート部材では橋台に欠損、根巻きコンクリートにひびわれが確認された。橋面部材では階段部舗装に割れ、うき、伸縮装置に開き、排水ますに腐食、土砂詰まり、高欄、目隠し板に腐食等が確認された。確認された鋼部材は経年劣化によるものと推測される。腐食の減肉箇所は伸縮装置の直下、滞水しやすい部材端部に集中している。今回点検では腐食による顕著な減肉や孔食等は確認されなかった。また、車道上に減肉を伴う腐食が確認されなかったことから第三者被害の可能性は低いと推察する。排水ますの土砂詰まりは、水処理不良を引き起こし鋼部材の腐食進行を促進するため維持工事による対応が望ましい。いずれの損傷も予防保全の観点から補修を行うことが望ましい。 ■横断歩道橋利用者への影響、横架する道路の機能への支障や第三者被害発生の可能性：無 床版の腐食は1箇所のみ確認されたが点検時に塗膜片の叩き落とし等を実施したため、次回点検まで第三者被害の可能性は低いと判断する。 ■措置の緊急性：無 ■詳細調査や追跡調査の必要性：無 ■補修履歴等 平成21年度に塗装塗替工実施の記録あり。