## 記入の留意点
１．記録様式への記入
➤各セルに表示されるコメントに従って、様式-1～様式-3のシートに、点検結果（テキスト入力、選択項目）を入力してください。
➤全景写真、状況写真の欄には、対応する画像のファイル名を入力してください。
※マクロを有効化できる場合、所定のセルをダブルクリックして画像ファイルを選択するとファイル名が自動的に入力されます。
※画像ファイル名は任意に設定可能ですが、ファイルごとに違うファイル名としてください。また、使用禁止文字は使用しないでください。
なお、ファイル名の文字数上限は、拡張子を含め60文字です。
※登録に使用可能な画像ファイルの拡張子は「jpg」「jpeg」「png」の３種類のみです。
※システムに登録できる画像ファイルのサイズは、画像ファイル1枚あたり最大2MBまでです。必要に応じてリサイズした画像ファイルを使用してください。
➤記録様式のファイル名は任意に設定可能ですが、使用禁止文字は使用しないでください。なお、ファイル名の文字数上限は、拡張子を含め60文字です。
２．画像ファイル（全景写真、状況写真）の格納
➤１．で記録様式に紐づけた画像ファイル（全景写真、状況写真）を、「Image」フォルダにまとめて保存してください。
➤フォルダ名は半角文字としてください。
３．点検毎のフォルダ作成
➤１施設の１回の点検毎に、１．で作成した記録様式と、２．で作成したIMAGEフォルダを、１つのフォルダにまとめて保存してください。
➤記録様式ファイルは、保存時に必ず拡張子を「.xlsm」（マクロ有効ブック形式）から「.xlsx」（ブック形式）に変更してください。
詳細は【Excelファイルの拡張子変更方法】をご確認ください。
➤点検毎のフォルダ名は任意に設定可能ですが、使用禁止文字は使用しないでください。なお、フォルダ名の文字数上限は、60文字です。
【点検毎のフォルダ構成イメージ】
使用禁止文字
|  | 文字 | 文字名
|  | \ | 円記号
|  | / | スラッシュ
|  | : | コロン
|  | * | アスタリスク
|  | ? | クエスチョンマーク、疑問符
|  | " | ダブルクォーテーション
|  | <> | 不等号
|  | ¦ | 縦棒
|  | ＃ | シャープ
|  | ＆ | アンド
|  | ' | アポストロフィー
|  | ＋ | プラス
【その他】
様式-2の写真は最大24枚※です。それ以上の写真がある場合は、各道路管理者で保存して下さい。
※DB登録における制約であり、横断歩道橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）（令和6年3月国土交通省 道路局）
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/tenken/yobo7_9.pdf
で示される必要な写真枚数を制限するものではありません。
【マクロの実行がブロックされた場合の解除方法】
【Excelファイルの拡張子変更方法】
Image
*****.jpg
～*****.jpg
*****.xlsx
*****
*****.xlsm
拡張子変更
１．記録様式への記入
２．画像ファイルの格納
３．点検毎のフォルダ作成
格納
格納

## 様式-1
様式１
横断歩道橋名・所在地・管理者名等 | [24 empty] | 点検DB登録用
横断歩道橋名 |  |  |  | 路線名 |  |  | 所在地 | [7 empty] | 設置位置 |  |  | 緯度 | 34.1677 |  |  | 施設ID
[18 empty] | 経度 | 131.478 |  |  | 34.16446,131.48041
宮島町横断歩道橋 |  |  |  | 山口防府線 |  |  | 山口県山口市宮島町
（フリガナ） |  | ﾐﾔｼﾞﾏﾁｮｳｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ
管理者名 | [6 empty] | 代替路の有無 |  |  |  | 緊急輸送道路 |  |  |  | 占用物件（名称）
防府土木建築事務所(山口支所) | [6 empty] | 有 |  |  |  | 指定無し |  |  |  | 信号機、道路標識、照明灯
横断歩道橋毎の健全性の診断 |  |  |  | 横断歩道橋諸元
告示に基づく健全性の診断の区分 |  |  |  | 架設年度 |  |  | 橋長 |  |  |  | 通路幅員 |  |  |  | 横断歩道橋形式
Ⅲ |  |  |  | 1996 |  |  | 65 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 鋼アーチ吊り式箱桁、鋼箱桁、逆T式橋台5基,T型橋脚6基、基礎構造(不明)
※架設年度が不明の場合は「不明」と記入すること。
技術的な評価結果 |  |  |  |  | 定期点検実施年月日 |  |  |  | 2025.11.10 |  |  | 定期点検者 |  |  |  | （株）ソイル・ブレーン | [6 empty] | 三宅 雅生
想定する状況
|  |  | 活荷重 |  |  |  |  | 地震 | [7 empty] | その他
横断歩道橋 （全体として） |  |  | Ｂ |  |  |  |  | Ｃ | [7 empty] | （ | 豪雨 |  |  | ） | Ｂ
上部構造 |  |  | Ｂ |  |  | 写真番号 |  | Ａ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 写真番号
1,2,3,4
下部構造 |  |  | Ａ |  |  | 写真番号 |  | Ｂ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ | 豪雨 |  |  | ） | Ｂ |  | 写真番号
[14 empty] | 6,7,8,9,10 | [8 empty] | 5
上下部接続部 |  |  | Ａ |  |  | 写真番号 |  | Ｃ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 写真番号
11,12,13,14,15,16
階段部 |  |  | Ｂ |  |  | 写真番号 |  | Ｂ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 写真番号
[6 empty] | 17 | [7 empty] | 18
その他の接続部 |  |  | Ａ |  |  | 写真番号 |  | Ａ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 写真番号
その他（ﾌｪｰﾙｾｰﾌ） |  |  | － |  |  | 写真番号 |  | － | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 写真番号
全景写真（起点側、終点側を記載すること）
|  |  | 全景1.JPG | [9 empty] | 全景2.JPG
| 起点側 | [8 empty] | 終点側

## 様式-2
様式２
状況写真（様式１に対応する状態の記録） | [22 empty] | 点検DB登録用
○上部構造、下部構造、上下部接続部、階段部、その他の接続部、その他について技術的な評価の根拠となる写真を添付すること。
[5 empty] | 施設ID |  | 34.16446,131.48041 |  |  | 定期点検実施年月日 |  | 2025.11.10 |  |  | 定期点検者 |  |  | （株）ソイル・ブレーン |  |  | 三宅 雅生
構成要素 |  |  |  |  | 上部構造 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 上部構造
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_A240180.JPG | [10 empty] | ROSK0013.JPG
写真番号 | 1 |  | 径間 | 8 |  | 部材番号 |  | SPmg0101 |  |  | 写真番号 | 2 |  | 径間 |  | 8 |  | 部材番号 |  | SPmg0101
備考 | 主桁に減肉を伴う腐食が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 箱桁内主桁に減肉を伴う腐食が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 上部構造 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 上部構造
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_A240178.JPG | [10 empty] | _A240012.JPG
写真番号 | 3 |  | 径間 | 9 |  | 部材番号 |  | SPmg0101 |  |  | 写真番号 | 4 |  | 径間 |  | 12 |  | 部材番号 |  | SPmg0101
備考 | 主桁に減肉を伴う腐食が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 箱桁内主桁に鳥の糞害が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 下部構造 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 下部構造
想定する状況 |  | ３．その他 |  | 豪雨 |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | ２．地震 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
PB260071.JPG | [10 empty] | ROSK0040.JPG
写真番号 | 5 |  | 径間 | 1 |  | 部材番号 |  | SAac0101 |  |  | 写真番号 | 6 |  | 径間 |  | 2 |  | 部材番号 |  | SBpb0102
備考 | 橋台に漏水跡、滞水が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 橋脚にひびわれ、遊離石灰が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 下部構造 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 下部構造
想定する状況 |  | ２．地震 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | ２．地震 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
ROSK0021.JPG | [10 empty] | _A240085.JPG
写真番号 | 7 |  | 径間 | 3 |  | 部材番号 |  | SBpb0101 |  |  | 写真番号 | 8 |  | 径間 |  | 6 |  | 部材番号 |  | SAax0101
備考 | 橋脚にひびわれ、遊離石灰が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 橋台土工部に沈下が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 下部構造 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 下部構造
想定する状況 |  | ２．地震 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | ２．地震 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_A240087.JPG | [10 empty] | _A240015.JPG
写真番号 | 9 |  | 径間 | 6 |  | 部材番号 |  | SAax0101 |  |  | 写真番号 | 10 |  | 径間 |  | 14 |  | 部材番号 |  | SAax0101
備考 | 写真番号8の別視野 | [9 empty] | 備考 | 橋台土工部に隙間が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 上下部接続部 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 上下部接続部
想定する状況 |  | ２．地震 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｃ |  | 想定する状況 |  | ２．地震 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｃ
PB260078.JPG | [10 empty] | PB260082.JPG
写真番号 | 11 |  | 径間 | 1 |  | 部材番号 |  | STsa0101 |  |  | 写真番号 | 12 |  | 径間 |  | 1 |  | 部材番号 |  | STsa0201
備考 | 支承アンカーボルトに減肉を伴う腐食が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 支承アンカーボルトに減肉を伴う腐食が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 上下部接続部 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 上下部接続部
想定する状況 |  | ２．地震 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｃ |  | 想定する状況 |  | ２．地震 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
PB260085.JPG | [10 empty] | ROSK0047.JPG
写真番号 | 13 |  | 径間 | 1 |  | 部材番号 |  | STsa0201 |  |  | 写真番号 | 14 |  | 径間 |  | 2 |  | 部材番号 |  | BPsm0102
備考 | 支承アンカーボルトに減肉を伴う腐食が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 沓座モルタルにうきが見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 上下部接続部 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 上下部接続部
想定する状況 |  | ２．地震 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | ２．地震 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_A240088.JPG | [10 empty] | _A240182.JPG
写真番号 | 15 |  | 径間 | 6 |  | 部材番号 |  | BPsm0101 |  |  | 写真番号 | 16 |  | 径間 |  | 10 |  | 部材番号 |  | BPsm0201
備考 | 沓座モルタルにうきが見られる。 | [9 empty] | 備考 | 沓座モルタルにうきが見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 階段部 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 階段部
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | ２．地震 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_A240177.JPG | [10 empty] | _A240171.JPG
写真番号 | 17 |  | 径間 | 11 |  | 部材番号 |  | STmg0201 |  |  | 写真番号 | 18 |  | 径間 |  | 11 |  | 部材番号 |  | STab0101
備考 | 階段部主桁に減肉を伴う腐食が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 橋台にうき、剥離が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | その他
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｃ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｃ
_A240127.JPG | [10 empty] | _A240125.JPG
写真番号 | 19 |  | 径間 | 2 |  | 部材番号 |  | Epa0101 |  |  | 写真番号 | 20 |  | 径間 |  | 3 |  | 部材番号 |  | Epa0101
備考 | 舗装に剥がれが見られる。 | [9 empty] | 備考 | 舗装に剥がれが見られる。
構成要素 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | その他
想定する状況 |  | ３．その他 |  | 豪雨 |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_A240047.JPG | [10 empty] | _A240174.JPG
写真番号 | 21 |  | 径間 | 7 |  | 部材番号 |  | Ewpa0404 |  |  | 写真番号 | 22 |  | 径間 |  | 11 |  | 部材番号 |  | Ewpi0101
備考 | 排水受けに腐食、土砂詰まりが見られる。 | [9 empty] | 備考 | 排水管に減肉を伴う腐食が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | その他
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｃ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｃ
_A240045.JPG | [10 empty] | _A240035.JPG
写真番号 | 23 |  | 径間 | 12 |  | 部材番号 |  | Eej0101 |  |  | 写真番号 | 24 |  | 径間 |  | 14 |  | 部材番号 |  | Epa0101
備考 | 伸縮装置に変形、段差が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 舗装に剥がれが見られる。

## 様式-3
様式３
特定事象の有無、健全性の診断に関する所見 | [9 empty] | 点検DB登録用
|  | 施設ID | 34.16446,131.48041 | 定期点検実施年月日 | 2025.11.10 | 定期点検者 | （株）ソイル・ブレーン | 三宅 雅生
該当部位 | 特定事象の有無 （有もしくは無） |  |  |  | 健全性の診断の区分の前提 |  | 特記事項 （第三者被害の可能性に対する 応急措置の実施の有無等）
| 塩害 |  | 防食機能の低下 | その他
上部構造 | 無 |  | 有 | － | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
下部構造 | 無 |  | 有 | 無 | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
上下部接続部 | 無 |  | 有 | － | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
階段部 | 無 |  | 有 | 無 | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
その他の接続部 | 無 |  | 無 | － | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
その他（ﾌｪｰﾙｾｰﾌ） | － |  | － | － | 部材なし |  | －
所見 | 【上部構造】活荷重：B 地震：A 部材毎の健全性の診断：Ⅱ 【下部構造】活荷重：A 地震：B 豪雨：B 部材毎の健全性の診断：Ⅱ 【上下部接続部】活荷重：A 地震：C 部材毎の健全性の診断：Ⅲ 【階段部】活荷重：B 地震：B 部材毎の健全性の診断：Ⅱ 【その他の接続部】活荷重：A 地震：A 部材毎の健全性の診断：Ⅰ 【その他】部材毎の健全性の診断：Ⅲ ■横断歩道橋の状態および技術的観点からの見解 横断歩道橋毎の健全性の診断：Ⅲ 本横断歩道橋はアーチ部を含む特殊橋である。上部構造では主桁に腐食、箱桁内部に減肉を伴う腐食、大量の鳥の糞、アーチリブに腐食等が確認された。下部構造では橋台にひびわれ、遊離石灰、漏水、滞水、橋脚にひびわれ、遊離石灰、漏水跡、橋台土工部にひびわれ、沈下、隙間等が確認された。橋脚のひびわれには最大幅1.0ｍｍを超えるひびわれも確認された。支承では、橋台に漏水、滞水が見られる箇所で本体に腐食、アンカーボルトに減肉を伴う顕著な腐食が確認された。階段部では主桁に減肉を伴う腐食、橋台にうき、剥離等が確認された。橋面部材では、舗装に顕著な剥がれ、欠損、伸縮装置に変形、段差等が確認された。排水施設では排水受けに腐食、土砂詰まり、排水管に減肉を伴う腐食等が確認された。舗装や伸縮部に排水構造がないことから桁下部材に水分供給されており、支承部の損傷は顕著である。今後損傷の進行により構造安全性に支障が生じる可能性があるため、対策工の検討が必要である。 ■横断歩道橋利用者への影響、横架する道路の機能への支障や第三者被害発生の可能性：有 伸縮装置の変形、段差は第三者被害が懸念される。伸縮装置の機能低下も懸念されるため、更新が必要である。 ■措置の緊急性：無 ■詳細調査や追跡調査の必要性：有 本横断歩道橋は箱桁構造のため箱桁内点検を行う必要があるものの、箱桁内に鳥の糞が大量に確認され作業員の健康被害が懸念されるため、全箱桁の内部を確認することを中止した。前回点検で損傷が確認された箇所や箱桁下面に顕著な損傷が確認された箇所のみしか確認を行っていないため、箱桁内を維持管理で清掃し、内部を確認する。