## 記入の留意点
１．記録様式への記入
➤各セルに表示されるコメントに従って、様式-1～様式-3のシートに、点検結果（テキスト入力、選択項目）を入力してください。
➤全景写真、状況写真の欄には、対応する画像のファイル名を入力してください。
※マクロを有効化できる場合、所定のセルをダブルクリックして画像ファイルを選択するとファイル名が自動的に入力されます。
※画像ファイル名は任意に設定可能ですが、ファイルごとに違うファイル名としてください。また、使用禁止文字は使用しないでください。
なお、ファイル名の文字数上限は、拡張子を含め60文字です。
※登録に使用可能な画像ファイルの拡張子は「jpg」「jpeg」「png」の３種類のみです。
※システムに登録できる画像ファイルのサイズは、画像ファイル1枚あたり最大2MBまでです。必要に応じてリサイズした画像ファイルを使用してください。
➤記録様式のファイル名は任意に設定可能ですが、使用禁止文字は使用しないでください。なお、ファイル名の文字数上限は、拡張子を含め60文字です。
２．画像ファイル（全景写真、状況写真）の格納
➤１．で記録様式に紐づけた画像ファイル（全景写真、状況写真）を、「Image」フォルダにまとめて保存してください。
➤フォルダ名は半角文字としてください。
３．点検毎のフォルダ作成
➤１施設の１回の点検毎に、１．で作成した記録様式と、２．で作成したIMAGEフォルダを、１つのフォルダにまとめて保存してください。
➤記録様式ファイルは、保存時に必ず拡張子を「.xlsm」（マクロ有効ブック形式）から「.xlsx」（ブック形式）に変更してください。
詳細は【Excelファイルの拡張子変更方法】をご確認ください。
➤点検毎のフォルダ名は任意に設定可能ですが、使用禁止文字は使用しないでください。なお、フォルダ名の文字数上限は、60文字です。
【点検毎のフォルダ構成イメージ】
使用禁止文字
|  | 文字 | 文字名
|  | \ | 円記号
|  | / | スラッシュ
|  | : | コロン
|  | * | アスタリスク
|  | ? | クエスチョンマーク、疑問符
|  | " | ダブルクォーテーション
|  | <> | 不等号
|  | ¦ | 縦棒
|  | ＃ | シャープ
|  | ＆ | アンド
|  | ' | アポストロフィー
|  | ＋ | プラス
【その他】
様式-2の写真は最大24枚※です。それ以上の写真がある場合は、各道路管理者で保存して下さい。
※DB登録における制約であり、横断歩道橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）（令和6年3月国土交通省 道路局）
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/tenken/yobo7_9.pdf
で示される必要な写真枚数を制限するものではありません。
【マクロの実行がブロックされた場合の解除方法】
【Excelファイルの拡張子変更方法】
Image
*****.jpg
～*****.jpg
*****.xlsx
*****
*****.xlsm
拡張子変更
１．記録様式への記入
２．画像ファイルの格納
３．点検毎のフォルダ作成
格納
格納

## 様式-1
様式１
横断歩道橋名・所在地・管理者名等 | [22 empty] | 点検DB登録用
横断歩道橋名 |  |  |  | 路線名 |  |  | 所在地 | [7 empty] | 設置位置 |  | 緯度 | 33.9588 |  | 施設ID
[17 empty] | 経度 | 131.3116 |  | 33.95541,131.31406
西岐波横断歩道橋 |  |  |  | 西岐波吉見線 |  |  | 山口県宇部市西岐波
（フリガナ） |  | ﾆｼｷﾜｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ
管理者名 | [6 empty] | 代替路の有無 |  |  |  | 緊急輸送道路 |  |  |  | 占用物件（名称）
宇部土木建築事務所 | [6 empty] | 有 |  |  |  | 指定無し |  |  |  | 信号機、照明灯
横断歩道橋毎の健全性の診断 |  |  |  | 横断歩道橋諸元
告示に基づく健全性の診断の区分 |  |  |  | 架設年度 |  |  | 橋長 |  |  |  | 通路幅員 |  |  |  | 横断歩道橋形式
Ⅱ |  |  |  | 2004 |  |  | 80.4 |  |  |  | 3 |  |  |  | H鋼桁、重力式橋台4基,鋼製T型橋脚7基、基礎構造(不明)
※架設年度が不明の場合は「不明」と記入すること。
技術的な評価結果 |  |  |  |  | 定期点検実施年月日 |  |  |  | 2025.10.22 |  |  | 定期点検者 |  |  |  | （株）ソイル・ブレーン |  |  |  |  | 三宅 雅生
想定する状況
|  |  | 活荷重 |  |  |  |  | 地震 | [7 empty] | その他
横断歩道橋 （全体として） |  |  | Ｂ |  |  |  |  | Ａ | [7 empty] | （ |  |  | ）
上部構造 |  |  | Ａ |  |  | 写真番号 |  | Ａ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  | ） |  | 写真番号
下部構造 |  |  | Ａ |  |  | 写真番号 |  | Ａ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  | ） |  | 写真番号
上下部接続部 |  |  | Ｂ |  |  | 写真番号 |  | Ａ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  | ） |  | 写真番号
1,2,3
階段部 |  |  | Ｂ |  |  | 写真番号 |  | Ａ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  | ） |  | 写真番号
4
その他の接続部 |  |  | Ａ |  |  | 写真番号 |  | Ａ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  | ） |  | 写真番号
その他（ﾌｪｰﾙｾｰﾌ） |  |  | － |  |  | 写真番号 |  | Ａ | [5 empty] | 写真番号 |  | （ |  |  | ） |  | 写真番号
全景写真（起点側、終点側を記載すること）
|  |  | RIMG0239.JPG | [9 empty] | RIMG0231.JPG
| 起点側 | [8 empty] | 終点側

## 様式-2
様式２
状況写真（様式１に対応する状態の記録） | [22 empty] | 点検DB登録用
○上部構造、下部構造、上下部接続部、階段部、その他の接続部、その他について技術的な評価の根拠となる写真を添付すること。
[5 empty] | 施設ID |  | 33.95541,131.31406 |  |  | 定期点検実施年月日 |  | 2025.10.22 |  |  | 定期点検者 |  |  | （株）ソイル・ブレーン |  |  | 三宅 雅生
構成要素 |  |  |  |  | 上下部接続部 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 上下部接続部
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
RIMG0073.JPG | [10 empty] | RIMG0076.JPG
写真番号 | 1 |  | 径間 | 7 |  | 部材番号 |  | BPsa0102 |  |  | 写真番号 | 2 |  | 径間 |  | 7 |  | 部材番号 |  | BPsa0102
備考 | 支承アンカーボルトに減肉を伴う腐食が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 支承アンカーボルトに減肉を伴う腐食が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | 上下部接続部 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 階段部
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
RIMG0074.JPG | [10 empty] | RIMG0091.JPG
写真番号 | 3 |  | 径間 | 7 |  | 部材番号 |  | BPsa0202 |  |  | 写真番号 | 4 |  | 径間 |  | 8 |  | 部材番号 |  | STsa0101
備考 | 支承アンカーボルトに減肉を伴う腐食が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 斜路部支承アンカーボルトに膨張錆を伴う腐食が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | その他
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_A220005.JPG | [10 empty] | _A220006.JPG
写真番号 | 5 |  | 径間 | 1 |  | 部材番号 |  | Epa0101 |  |  | 写真番号 | 6 |  | 径間 |  | 1 |  | 部材番号 |  | Epa0101
備考 | 舗装全体にひびわれが見られる。 | [9 empty] | 備考 | 舗装全体にひびわれが見られる。
構成要素 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | その他
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | ３．その他 |  |  | 豪雨 |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_A220011.JPG | [10 empty] | RIMG0023.JPG
写真番号 | 7 |  | 径間 | 2 |  | 部材番号 |  | Epa0101 |  |  | 写真番号 | 8 |  | 径間 |  | 2 |  | 部材番号 |  | Eej0101
備考 | 舗装全体にひびわれが見られる。 | [9 empty] | 備考 | 斜路部伸縮装置下面に漏水跡が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | その他
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_A220012.JPG | [10 empty] | _A220013.JPG
写真番号 | 9 |  | 径間 | 3 |  | 部材番号 |  | Epa0101 |  |  | 写真番号 | 10 |  | 径間 |  | 3 |  | 部材番号 |  | Eej0102
備考 | 舗装全体にひびわれが見られる。 | [9 empty] | 備考 | 伸縮装置に目地材脱落による隙間が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | その他
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_A220014.JPG | [10 empty] | _A220018.JPG
写真番号 | 11 |  | 径間 | 4 |  | 部材番号 |  | Epa0101 |  |  | 写真番号 | 12 |  | 径間 |  | 4 |  | 部材番号 |  | Epa0101
備考 | 舗装にひびわれが見られる。 | [9 empty] | 備考 | 舗装にひびわれが見られる。
構成要素 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | その他
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_A220015.JPG | [10 empty] | _A220017.JPG
写真番号 | 13 |  | 径間 | 5 |  | 部材番号 |  | Epa0101 |  |  | 写真番号 | 14 |  | 径間 |  | 5 |  | 部材番号 |  | Eej0102
備考 | 舗装にひびわれが見られる。 | [9 empty] | 備考 | 伸縮装置に欠損が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | その他
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_A220010.JPG | [10 empty] | _A220020.JPG
写真番号 | 15 |  | 径間 | 6 |  | 部材番号 |  | Eej0102 |  |  | 写真番号 | 16 |  | 径間 |  | 7 |  | 部材番号 |  | Epa0101
備考 | 伸縮装置に目地材の隙間が見られる。 | [9 empty] | 備考 | 舗装に剥がれ、ひびわれが見られる。
構成要素 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | その他
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_A220028.JPG | [10 empty] | _A220029.JPG
写真番号 | 17 |  | 径間 | 7 |  | 部材番号 |  | Epa0101 |  |  | 写真番号 | 18 |  | 径間 |  | 8 |  | 部材番号 |  | Epa0101
備考 | 舗装にひびわれが見られる。 | [9 empty] | 備考 | 舗装に剥がれ、ひびわれが見られる。
構成要素 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | 階段部
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | ３．その他 |  |  | 豪雨 |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_A220033.JPG | [10 empty] | _A220038.JPG
写真番号 | 19 |  | 径間 | 9 |  | 部材番号 |  | Epa0101 |  |  | 写真番号 | 20 |  | 径間 |  | 9 |  | 部材番号 |  | Ewpa0101
備考 | 舗装に剥がれ、ひびわれが見られる。 | [9 empty] | 備考 | 排水受けに土砂詰まりが見られる。
構成要素 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | その他
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_A220040.JPG | [10 empty] | _A220034.JPG
写真番号 | 21 |  | 径間 | 10 |  | 部材番号 |  | Epa0101 |  |  | 写真番号 | 22 |  | 径間 |  | 11 |  | 部材番号 |  | Eej0101
備考 | 舗装に剥がれ、ひびわれが見られる。 | [9 empty] | 備考 | 伸縮装置に目地材の隙間が見られる。
構成要素 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | 構成要素 | [5 empty] | その他
想定する状況 |  | １．活荷重 |  |  |  |  | 構成要素の状態 |  | Ｂ |  | 想定する状況 |  | １．活荷重 | [5 empty] | 構成要素の状態 |  | Ｂ
_A220035.JPG | [10 empty] | RIMG0251.JPG
写真番号 | 23 |  | 径間 | 11 |  | 部材番号 |  | Eej0101 |  |  | 写真番号 | 24 |  | 径間 |  | 7 |  | 部材番号 |  | Eut0101
備考 | 写真番号22の拡大 | [9 empty] | 備考 | 添架物の接続部に脱落が見られる。

## 様式-3
様式３
特定事象の有無、健全性の診断に関する所見 | [9 empty] | 点検DB登録用
|  | 施設ID | 33.95541,131.31406 | 定期点検実施年月日 | 2025.10.22 | 定期点検者 | （株）ソイル・ブレーン | 三宅 雅生
該当部位 | 特定事象の有無 （有もしくは無） |  |  |  | 健全性の診断の区分の前提 |  | 特記事項 （第三者被害の可能性に対する 応急措置の実施の有無等）
| 塩害 |  | 防食機能の低下 | その他
上部構造 | 無 |  | 有 | － | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
下部構造 | 無 |  | 有 | 無 | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
上下部接続部 | 無 |  | 有 | － | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
階段部 | 無 |  | 有 | 無 | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
その他の接続部 | 無 |  | 有 | － | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
その他（ﾌｪｰﾙｾｰﾌ） | 無 |  | 有 | － | 近接目視により損傷を確認。 |  | 第三者被害範囲 有 ※塗膜片剥落の可能性がある箇所については叩き落としを実施。
所見 | 【上部構造】活荷重：A 地震：A 部材毎の健全性の診断：Ⅰ 【下部構造】活荷重：A 地震：A 部材毎の健全性の診断：Ⅰ 【上下部接続部】活荷重：B 地震：A 部材毎の健全性の診断：Ⅰ 【階段部】活荷重：B 地震：A 部材毎の健全性の診断：Ⅰ 【その他の接続部】活荷重：A 地震：A 部材毎の健全性の診断：Ⅰ 【その他(ﾌｪｰﾙｾｰﾌ)】地震：A 部材毎の健全性の診断：Ⅰ 【その他】部材毎の健全性の診断：Ⅱ ■横断歩道橋の状態および技術的観点からの見解 横断歩道橋毎の健全性の診断：Ⅱ 通路部では桁下部材の主桁、添接板、横桁、床版、支承、落橋防止装置等に腐食、支承アンカーボルトに減肉を伴う腐食が確認された。階段部では主桁、アンカーボルト、フック・ボルトに腐食、横桁に防食機能の劣化等が確認された。コンクリート部材では橋台にひびわれ、漏水跡、根巻きコンクリートにひびわれ、土工部に植生が確認された。橋面部材では舗装にひびわれ、うき、剥がれ、伸縮装置に欠損、隙間、直下に漏水跡、手すりにキャップボルトの脱落等が確認された。付属物の照明柱は前回点検から補修済であった。土工部の植生は維持工事による対応が望ましい。桁下部材に支承アンカーボルトに減肉を伴う腐食が見られるものの点検時に防錆処理を行ったため次回点検までに構造安全性に支障が生じる可能性はないため、経過観察とする。橋面舗装のひびわれや剥がれは橋面全体に生じており、損傷部からの水の浸透、鋼部材への水分供給により腐食を助長することが懸念されるため、補修を行うことが望ましい。 ■横断歩道橋利用者への影響、横架する道路の機能への支障や第三者被害発生の可能性：無 ■措置の緊急性：無 ■詳細調査や追跡調査の必要性：無 ■補修履歴等 令和5年度に照明柱の基礎補修工、ボルト取替工実施の記録あり。